| Для абонентов, сбрасывающих сточные воды в систему канализации города Глазова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации ООО «Тепловодоканал» города Глазова Q = 8031889,35 м3 |  | 33285,798тыс.м3 |
| Годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду Qпр. = 3635373,82 м3 |  |  |
| Годовой расход сточных вод от объектов жилищного фонда Qж = 4396515,53 тыс. м3 |  |  |  |  |

| № п/п | Показатели | Сж |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура, (С0) | <40 |
| 2 | Водный показатель, pH | 6,5-8,5 |
| 3 | Общая минерализация, мг/л |  |
| 4 | Взвешенные вещества, мг/л |  |
| 5 | Нефтепродукты, мг/л | 1 |
| 6 | СПАВ, мг/л | 2,5 |
| 7 | Фосфаты, мг/л | 5,06 |
| 8 | Железо, мг/л | 2,2 |
| 9 | Медь, мг/л | 0,02 |
| 10 | Никель, мг/л | 0,02 |
| 11 | Свинец, ьмг/л | 0,0136 |
| 12 | Хром | 0,003 |
| 13 | Цинк, мг/л | 0,1 |
| 14 | Хлориды, мг/л | 45 |
| 15 | Аммоний, мг/л | 40 |
| 16 | Сульфаты, мг/л | 72 |